## Sheet1
序号 | 批次号 | 谱图编号 | pH 值 | 宽松模式判定 | 严格模式判定 | 谱图判读前后差别 | 建议操作
6 | ORG-20260603-06 | HPLC-260603-F | 7.8 | 合格 | 异常 | pH=7.8 处于 7.5~8.0 的灰色地带。宽松模式下可判为合格，谱图可直接用于收率计算；切换到严格模式后，该批次被标为异常，需要管理员复核谱图，重点检查是否有碱性杂质峰、产物是否出现降解。 | 请管理员在谱图上标注关注区域（保留时间、峰面积变化），并签字确认是否接受该批次收率。
7 | ORG-20260604-07 | HPLC-260604-G | 7.6 | 合格 | 异常 | pH=7.6 处于 7.5~8.0 的灰色地带。宽松模式下可判为合格，谱图可直接用于收率计算；切换到严格模式后，该批次被标为异常，需要管理员复核谱图，重点检查是否有碱性杂质峰、产物是否出现降解。 | 请管理员在谱图上标注关注区域（保留时间、峰面积变化），并签字确认是否接受该批次收率。