## 最终结果汇总
批号 | 样品名称 | 记录编号 | 检测日期 | 主峰面积 | 最终结论 | 是否复检批次 | 备注
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | SP20260601004 | 2026-06-01 | 2612580 | 同意 | 是 | 该批号（B20260601-01）存在多次检测记录。前次记录编号SP20260601001（2026-06-01），本次记录编号SP20260601004（2026-06-01）。系统自动保留最新一次的检测结果，前次记录已归档备查。
B20260601-02 | 头孢克洛片 | SP20260601002 | 2026-06-01 | 3125680 | 同意 | 否
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | SP20260602003 | 2026-06-02 | 1923650 | 同意复检 | 是 | 该批号（B20260601-03）存在多次检测记录。首次记录编号为SP20260601003（2026-06-01），因「复检-首次超出限度」进行复检，复检记录编号为SP20260602003（2026-06-02）。报告中以复检数据为准。
B20260602-01 | 左氧氟沙星片 | SP20260602001 | 2026-06-02 | 2425680 | 同意 | 否
B20260602-02 | 罗红霉素胶囊 | SP20260602002 | 2026-06-02 | 1562580 | 重新积分后合格 | 否
B20260603-01 | 克拉霉素片 | SP20260603001 | 2026-06-03 | 2156890 | 同意 | 否

## 重复批号说明
批号 | 样品名称 | 检测次数 | 最早记录 | 最新记录 | 采用记录 | 说明
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | SP20260601004 | 该批号（B20260601-01）存在多次检测记录。前次记录编号SP20260601001（2026-06-01），本次记录编号SP20260601004（2026-06-01）。系统自动保留最新一次的检测结果，前次记录已归档备查。
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | 2 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | SP20260602003 | 该批号（B20260601-03）存在多次检测记录。首次记录编号为SP20260601003（2026-06-01），因「复检-首次超出限度」进行复检，复检记录编号为SP20260602003（2026-06-02）。报告中以复检数据为准。

## 全部记录明细
批号 | 样品名称 | 记录编号 | 记录类型 | 记录时间 | 最终结论 | 是否重复批次 | 被替代记录 | 处理意见 | 主峰面积 | 称量重量(g) | 稀释倍数 | 判读人 | 判读日期 | 峰形评价 | 复核结论
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | SP20260601001 | 色谱检测 | 2026-06-01 09:30:15 | 同意 | 否 | SP20260601004 |  | 2589340 | 0.2512 | 100 | 陈工 | 2026-06-01 | 对称 | 同意
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | SP20260601004 | 色谱检测 | 2026-06-01 14:20:33 | 同意 | 是 |  | 该批号（B20260601-01）存在多次检测记录。前次记录编号SP20260601001（2026-06-01），本次记录编号SP20260601004（2026-06-01）。系统自动保留最新一次的检测结果，前次记录已归档备查。 | 2612580 | 0.2512 | 100 | 陈工 | 2026-06-01 | 对称 | 同意
B20260601-02 | 头孢克洛片 | SP20260601002 | 色谱检测 | 2026-06-01 10:15:22 | 同意 | 否 |  |  | 3125680 | 0.3025 | 100 | 陈工 | 2026-06-01 | 对称 | 同意
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | SP20260601003 | 色谱检测 | 2026-06-01 11:00:08 | 同意复检 | 否 | SP20260602003 |  | 1856320 | 0.2498 | 100 | 陈工 | 2026-06-01 | 轻微拖尾 | 同意复检
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | SP20260602003 | 色谱检测 | 2026-06-02 10:15:20 | 同意复检 | 是 |  | 该批号（B20260601-03）存在多次检测记录。首次记录编号为SP20260601003（2026-06-01），因「复检-首次超出限度」进行复检，复检记录编号为SP20260602003（2026-06-02）。报告中以复检数据为准。 | 1923650 | 0.2501 | 100 | 陈工 | 2026-06-01 | 轻微拖尾 | 同意复检
B20260602-01 | 左氧氟沙星片 | SP20260602001 | 色谱检测 | 2026-06-02 08:45:12 | 同意 | 否 |  |  | 2425680 | 0.5012 | 50 | 王工 | 2026-06-02 | 对称 | 同意
B20260602-02 | 罗红霉素胶囊 | SP20260602002 | 色谱检测 | 2026-06-02 09:30:45 | 重新积分后合格 | 否 |  |  | 1562580 | 0.1534 | 100 | 王工 | 2026-06-02 | 前延 | 重新积分后合格
B20260603-01 | 克拉霉素片 | SP20260603001 | 色谱检测 | 2026-06-03 09:00:00 | 同意 | 否 |  |  | 2156890 | 0.2487 | 100 | 陈工 | 2026-06-03 | 对称 | 同意

## 安全员说明（可直接转发）
类型 | 内容
总体说明 | 各位同事：以下是本批次色谱峰面积清洗后的结果说明。所有批号均已与称量单和谱图判读记录核对，重复检测的批号已标注并采用最新数据。如对结果有疑问，可查看「异常追溯明细」表，每条记录均可回溯到原始谱图数据文件和处理意见。
批号重复说明 - B20260601-01 | 该批号（B20260601-01）存在多次检测记录。前次记录编号SP20260601001（2026-06-01），本次记录编号SP20260601004（2026-06-01）。系统自动保留最新一次的检测结果，前次记录已归档备查。
批号重复说明 - B20260601-03 | 该批号（B20260601-03）存在多次检测记录。首次记录编号为SP20260601003（2026-06-01），因「复检-首次超出限度」进行复检，复检记录编号为SP20260602003（2026-06-02）。报告中以复检数据为准。
复检结果说明 - B20260601-03 | 样品「阿奇霉素分散片」（批号B20260601-03）经过复检，最终结论为：同意复检。原始谱图数据文件：20260602_1015_B20260601-03_02.raw, 20260602_1015_B20260601-03_02.raw。
异常处理说明 - B20260602-02 | 样品「罗红霉素胶囊」（批号B20260602-02）检测中发现：主峰积分起点偏移。处理意见：需重新积分。复核结论：重新积分后合格。

## 异常追溯明细
批号 | 样品名称 | 第几次检测 | 记录编号 | 检测时间 | 记录类型 | 主峰面积 | 处理意见 | 结论 | 谱图数据文件 | 称量单号 | 称量重量(g) | 稀释倍数 | 判读人 | 峰形评价 | 异常类型 | 复核人
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | 1 | SP20260601001 | 2026-06-01 09:30:15 | 色谱检测 | 2589340 | 正常放行 | 同意 | 20260601_0930_B20260601-01_01.raw; 20260601_0930_B20260601-01_01.raw | WL20260601001 | 0.2512 | 100 | 陈工 | 对称 |  | 李主管
B20260601-01 | 阿莫西林胶囊 | 2 | SP20260601004 | 2026-06-01 14:20:33 | 色谱检测 | 2612580 | 该批号（B20260601-01）存在多次检测记录。前次记录编号SP20260601001（2026-06-01），本次记录编号SP20260601004（2026-06-01）。系统自动保留最新一次的检测结果，前次记录已归档备查。 | 同意 | 20260601_1420_B20260601-01_02.raw; 20260601_1420_B20260601-01_02.raw | WL20260601001 | 0.2512 | 100 | 陈工 | 对称 |  | 李主管
B20260601-02 | 头孢克洛片 | 1 | SP20260601002 | 2026-06-01 10:15:22 | 色谱检测 | 3125680 | 正常放行 | 同意 | 20260601_1015_B20260601-02_01.raw; 20260601_1015_B20260601-02_01.raw | WL20260601002 | 0.3025 | 100 | 陈工 | 对称 |  | 李主管
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | 1 | SP20260601003 | 2026-06-01 11:00:08 | 色谱检测 | 1856320 | 建议复检 | 同意复检 | 20260601_1100_B20260601-03_01.raw; 20260601_1100_B20260601-03_01.raw | WL20260601003 | 0.2498 | 100 | 陈工 | 轻微拖尾 | 主峰前有肩峰 | 李主管
B20260601-03 | 阿奇霉素分散片 | 2 | SP20260602003 | 2026-06-02 10:15:20 | 色谱检测 | 1923650 | 该批号（B20260601-03）存在多次检测记录。首次记录编号为SP20260601003（2026-06-01），因「复检-首次超出限度」进行复检，复检记录编号为SP20260602003（2026-06-02）。报告中以复检数据为准。 | 同意复检 | 20260602_1015_B20260601-03_02.raw; 20260602_1015_B20260601-03_02.raw | WL20260602003 | 0.2501 | 100 | 陈工 | 轻微拖尾 | 主峰前有肩峰 | 李主管
B20260602-01 | 左氧氟沙星片 | 1 | SP20260602001 | 2026-06-02 08:45:12 | 色谱检测 | 2425680 | 正常放行 | 同意 | 20260602_0845_B20260602-01_01.raw; 20260602_0845_B20260602-01_01.raw | WL20260602001 | 0.5012 | 50 | 王工 | 对称 |  | 李主管
B20260602-02 | 罗红霉素胶囊 | 1 | SP20260602002 | 2026-06-02 09:30:45 | 色谱检测 | 1562580 | 需重新积分 | 重新积分后合格 | 20260602_0930_B20260602-02_01.raw; 20260602_0930_B20260602-02_01.raw | WL20260602002 | 0.1534 | 100 | 王工 | 前延 | 主峰积分起点偏移 | 李主管
B20260603-01 | 克拉霉素片 | 1 | SP20260603001 | 2026-06-03 09:00:00 | 色谱检测 | 2156890 | 正常放行 | 同意 | 20260603_0900_B20260603-01_01.raw; 20260603_0900_B20260603-01_01.raw | WL20260603001 | 0.2487 | 100 | 陈工 | 对称 |  | 李主管