## 复核清单
批次号 | 试剂盒名称 | 第几次分析 | 当前状态 | 试剂台账 | 实验记录 | 称量单 | 反应时间 | 温度曲线 | 空白对照 | 严重异常数 | 警告数 | 复测建议 | 下一步动作 | 拦截原因 | 人工备注
KIT-2026-06A01 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 3 | 待整改：反应时间漏记、批间差CV超差、温度曲线超差、空白对照不足 | 6条 (正常) | 3条 (正常) | 9条 (正常) | 18条,漏记2 (异常) | 3条 (正常) | 2个(要求≥3) ❌ | 2 | 3 | 反应时间漏记、批间差CV超差、温度曲线超差、空白对照不足 | 【补材料】共1项 • 1项称量偏差超过5.0%（称量单校验） 【改口径】共1项 • 2条反应时间实际时长未填写（反应时间校验） 【建议复测】共3项 • 空白对照数量不足（需≥3个）（空白对照校验） • 1条温度曲线偏差超过±2.0℃（温度曲线校验） • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） | 称量偏差超过5.0%已超出分析天平允许范围，可能影响试剂浓度配比。建议重新称量并复核；如系试剂本身吸湿性导致，请在备注中记录温湿度并重新标定浓度。 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。 | 这轮实验中间仪器跳了一次报错 但重启后继续了 结果看起来还行 称的时候手抖了一下 多倒了一点点 懒得重新称了 应该问题不大 这步时间忘了记了 应该跟标准时间差不多吧 这个点温度有点飘 可能开关门影响的
KIT-2026-06A02 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 | 3 | 待整改：批间差CV超差 | 6条 (正常) | 3条 (正常) | 9条 (正常) | 18条,漏记0 (正常) | 3条 (正常) | 8个(要求≥3) ✅ | 1 | 2 | 批间差CV超差 | 【建议复测】共1项 • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） 【待审核】共2项 • 1条反应时间偏差超过±2分钟（反应时间校验） • 1项称量偏差介于2.0%~5.0%（称量单校验） | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。
KIT-2026-06B03 | C反应蛋白检测试剂盒 | 3 | 待整改：批间差CV超差 | 6条 (正常) | 3条 (正常) | 9条 (正常) | 18条,漏记0 (正常) | 3条 (正常) | 11个(要求≥3) ✅ | 1 | 0 | 批间差CV超差 | 【建议复测】共1项 • 3项指标批间差CV超标（批间差计算） | 批间差变异系数(CV)超过10.0%，表明该批次试剂在不同实验间的一致性不足。请结合"反应时间漏记/称量偏差/温度曲线"等异常综合排查；排除操作因素后，建议增加平行实验数量重新评估。 | 这瓶抗体上次拆封后可能有轻微析出现象 但继续用了不影响？