## 批次概览
项目 | 内容
批次编号 | NH3N_20260610_053045_cba70252
批次名称 | 氨氮监测批次_20260610_053045
生成时间 | 2026-06-10 05:30:45
输入目录 | /Users/mac/pro/solo/workspaces/y12767/sample_input
监测记录数 | 10
试剂台账数 | 5
检出异常数 | 26

## 异常详情
异常编号 | 严重程度 | 异常类型 | 关联监测记录编号 | 样品名称 | 样品编号 | 监测日期 | 检测人员 | 问题描述 | 普通话解释 | 关联试剂台账 | 配平计算浓度 | 复测建议 | 处理意见
UNIT_1_0 | 次要 | 单位漏填 | 1 | 平行样-进水口 | S-20250605-01 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-进水口]样品检测值单位、空白对照单位未填写 | 平行样-进水口（编号S-20250605-01）的检测记录中，样品检测值单位和空白对照单位没有写。虽然数值填了，但没有单位就像说'身高170'却不说厘米还是毫米一样，别人无法判断这个数值合不合理。氨氮常用单位是mg/L（毫克每升），吸光度一般写'A'或不写单位。 |  | 56.447 mg/L | 一般不需要复测，直接询问当时的检测人员补填单位即可。 | 1. 查同批次其他记录的单位写法，保持一致；2. 若确实记不清，备注'单位为mg/L（根据本实验室常规标注补录）'；3. 提醒同事以后写完数值顺手把单位写上。
REV_1_1 | 提示 | 审核人员漏填 | 1 | 平行样-进水口 | S-20250605-01 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-进水口]未填写审核人员 | 平行样-进水口的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 56.447 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
CURVE_1_2 | 主要 | 标准曲线缺失 | 1 | 平行样-进水口 | S-20250605-01 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-进水口]未关联标准曲线编号 | 平行样-进水口的检测结果已经填了，但没写用了哪条标准曲线来计算浓度。不同日期做的标曲斜率和截距都不一样，没有标曲编号就没法复核这个数值是怎么算出来的。请查一下当天的标曲记录，把编号填上。 |  | 56.447 mg/L | 如果能找到当天的标曲数据，直接补填编号即可；如果完全找不到标曲记录，原结果无法追溯，建议重做标曲并复测样品。 | 1. 查标曲记录本或仪器打印记录；2. 确认日期一致后填入编号；3. 若标曲丢失，按规范重新配置标准系列并制作新曲线。
BLANK_2_0 | 严重 | 空白对照缺失 | 2 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]空白对照值未填写 | 本次平行样-总排放口（样品编号S-20250605-02）的氨氮检测记录中，空白对照值这一栏没有填写。空白对照是判断试剂是否污染、操作是否规范的关键基线，没有这个数值，检测结果的可信度会大打折扣。本次实验使用了以下试剂：纳氏试剂(批号B20250101, 国药集团), 酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 阿拉丁试剂)，请核对这些试剂的领用记录和开瓶时间，看看是否有漏登的情况。 | 纳氏试剂(批号B20250101, 国药集团)；酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 阿拉丁试剂) | 39.605 mg/L | 建议立即使用同批次试剂重新做空白对照，确认试剂有效后再对原样品进行复测。如果原样品已耗尽，请重新采样，并在记录中注明'补样复测'。 | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
UNIT_2_1 | 次要 | 单位漏填 | 2 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]样品检测值单位未填写 | 平行样-总排放口（编号S-20250605-02）的检测记录中，样品检测值单位没有写。虽然数值填了，但没有单位就像说'身高170'却不说厘米还是毫米一样，别人无法判断这个数值合不合理。氨氮常用单位是mg/L（毫克每升），吸光度一般写'A'或不写单位。 |  | 39.605 mg/L | 一般不需要复测，直接询问当时的检测人员补填单位即可。 | 1. 查同批次其他记录的单位写法，保持一致；2. 若确实记不清，备注'单位为mg/L（根据本实验室常规标注补录）'；3. 提醒同事以后写完数值顺手把单位写上。
REV_2_2 | 提示 | 审核人员漏填 | 2 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]未填写审核人员 | 平行样-总排放口的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 39.605 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
CURVE_2_3 | 主要 | 标准曲线缺失 | 2 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]未关联标准曲线编号 | 平行样-总排放口的检测结果已经填了，但没写用了哪条标准曲线来计算浓度。不同日期做的标曲斜率和截距都不一样，没有标曲编号就没法复核这个数值是怎么算出来的。请查一下当天的标曲记录，把编号填上。 |  | 39.605 mg/L | 如果能找到当天的标曲数据，直接补填编号即可；如果完全找不到标曲记录，原结果无法追溯，建议重做标曲并复测样品。 | 1. 查标曲记录本或仪器打印记录；2. 确认日期一致后填入编号；3. 若标曲丢失，按规范重新配置标准系列并制作新曲线。
UNIT_NH3N-2025-0601-001_0 | 次要 | 单位漏填 | NH3N-2025-0601-001 | 进水口 | S-20250601-01 | 2026-06-01 | 张工 | 样品[进水口]样品检测值单位未填写 | 进水口（编号S-20250601-01）的检测记录中，样品检测值单位没有写。虽然数值填了，但没有单位就像说'身高170'却不说厘米还是毫米一样，别人无法判断这个数值合不合理。氨氮常用单位是mg/L（毫克每升），吸光度一般写'A'或不写单位。 |  | 55.789 mg/L | 一般不需要复测，直接询问当时的检测人员补填单位即可。 | 1. 查同批次其他记录的单位写法，保持一致；2. 若确实记不清，备注'单位为mg/L（根据本实验室常规标注补录）'；3. 提醒同事以后写完数值顺手把单位写上。
BLANK_NH3N-2025-0601-002_0 | 严重 | 空白对照缺失 | NH3N-2025-0601-002 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[生化池出水]空白对照值未填写 | 本次生化池出水（样品编号S-20250601-02）的氨氮检测记录中，空白对照值这一栏没有填写。空白对照是判断试剂是否污染、操作是否规范的关键基线，没有这个数值，检测结果的可信度会大打折扣。本次实验使用了以下试剂：纳氏试剂(批号B20250101, 国药集团), 酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 阿拉丁试剂)，请核对这些试剂的领用记录和开瓶时间，看看是否有漏登的情况。 | 纳氏试剂(批号B20250101, 国药集团)；酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 阿拉丁试剂) | 41.053 mg/L | 建议立即使用同批次试剂重新做空白对照，确认试剂有效后再对原样品进行复测。如果原样品已耗尽，请重新采样，并在记录中注明'补样复测'。 | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
REV_NH3N-2025-0601-002_1 | 提示 | 审核人员漏填 | NH3N-2025-0601-002 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[生化池出水]未填写审核人员 | 生化池出水的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 41.053 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
RMK_NH3N-2025-0601-002_2 | 提示 | 补录备注不完整 | NH3N-2025-0601-002 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[生化池出水]备注内容不完整（以'本补'结尾） | 生化池出水的备注写了'补录：原记录丢失，根据实验本补'，看起来像是写了一半没写完。比如写了'补'却没说补什么，写了'待'却没说待什么。请把补录原因、异常情况说明白，不然过几个月再看谁也记不清当时是什么状况。 |  | 41.053 mg/L | 不需要复测，把备注写完整就行。 | 1. 回忆当时为什么要写备注；2. 完整写明异常原因和处理方式，例如：'补录：原记录空白对照值漏填，已用同批次试剂补测，结果为0.032A'；3. 签上补录人姓名和日期。
BLANK_ABN_NH3N-2025-0601-003_0 | 主要 | 空白对照值异常 | NH3N-2025-0601-003 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]空白对照值0.158A偏高（正常范围约0.0-0.06） | 本次总排放口的空白对照测得值为0.158A，偏高于常规范围。空白对照偏高通常意味着纯水受氨污染、纳氏试剂变质或比色皿未清洗干净；偏低则可能是试剂未充分混匀或仪器未校准。请核对本次使用的试剂：纳氏试剂(批号B20240301, 有效期至2026-05-11), 酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 有效期至2026-12-27)。 | 纳氏试剂(批号B20240301, 国药集团)；酒石酸钾钠溶液(批号C20250215, 阿拉丁试剂) | 68.421 mg/L | 更换新的无氨纯水，清洗比色皿后重新测定空白；如果使用的纳氏试剂已接近有效期或出现沉淀，建议更换新试剂后再测。 | 1. 用新鲜无氨纯水做3次平行空白，取均值；2. 检查纳氏试剂是否有浑浊或变红，必要时重新配置；3. 校准分光光度计波长；4. 记录排查过程和结论，附在原始记录后。
REAG_EXP_NH3N-2025-0601-003_1 | 严重 | 试剂过期 | NH3N-2025-0601-003 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]使用的试剂[纳氏试剂(REAG-002)]已于2026-05-11过期 | 本次检测用的纳氏试剂（编号REAG-002，批号B20240301）到2026年05月11日就过期了，而检测是在2026年06月01日做的。过期试剂尤其是纳氏试剂会导致显色异常，结果可能完全不准。 | 纳氏试剂(批号B20240301, 国药集团) | 68.421 mg/L | 必须使用在有效期内的新试剂对原样进行复测；如果原样品不够了，要重新采样并注明'因试剂过期重新采样'。 | 1. 立即将过期试剂从实验台移走，贴'停用'标签；2. 开启新批次试剂，做好开瓶登记；3. 用新试剂重新做空白和样品；4. 在原始记录上标注'原结果因试剂过期作废'。
CURVE_NH3N-2025-0601-003_2 | 主要 | 标准曲线缺失 | NH3N-2025-0601-003 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]未关联标准曲线编号 | 总排放口的检测结果已经填了，但没写用了哪条标准曲线来计算浓度。不同日期做的标曲斜率和截距都不一样，没有标曲编号就没法复核这个数值是怎么算出来的。请查一下当天的标曲记录，把编号填上。 |  | 68.421 mg/L | 如果能找到当天的标曲数据，直接补填编号即可；如果完全找不到标曲记录，原结果无法追溯，建议重做标曲并复测样品。 | 1. 查标曲记录本或仪器打印记录；2. 确认日期一致后填入编号；3. 若标曲丢失，按规范重新配置标准系列并制作新曲线。
UNIT_NH3N-2025-0602-001_0 | 次要 | 单位漏填 | NH3N-2025-0602-001 | 进水口 | S-20250602-01 | 2026-06-02 |  | 样品[进水口]空白对照单位未填写 | 进水口（编号S-20250602-01）的检测记录中，空白对照单位没有写。虽然数值填了，但没有单位就像说'身高170'却不说厘米还是毫米一样，别人无法判断这个数值合不合理。氨氮常用单位是mg/L（毫克每升），吸光度一般写'A'或不写单位。 |  | 47.5 mg/L | 一般不需要复测，直接询问当时的检测人员补填单位即可。 | 1. 查同批次其他记录的单位写法，保持一致；2. 若确实记不清，备注'单位为mg/L（根据本实验室常规标注补录）'；3. 提醒同事以后写完数值顺手把单位写上。
OP_NH3N-2025-0602-001_1 | 次要 | 操作人员漏填 | NH3N-2025-0602-001 | 进水口 | S-20250602-01 | 2026-06-02 |  | 样品[进水口]未填写检测人员 | 进水口这份记录没写是谁做的。万一结果有疑问或者需要补测，找不到当事人就很麻烦。请尽快补填检测人姓名。 |  | 47.5 mg/L | 不需要复测，补填姓名即可。 | 1. 查当日值班表或问一下同事；2. 确认后把名字填上；3. 如果是多人协作，写主检人即可。
REV_NH3N-2025-0602-001_2 | 提示 | 审核人员漏填 | NH3N-2025-0602-001 | 进水口 | S-20250602-01 | 2026-06-02 |  | 样品[进水口]未填写审核人员 | 进水口的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 47.5 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
RMK_NH3N-2025-0602-001_3 | 提示 | 补录备注不完整 | NH3N-2025-0602-001 | 进水口 | S-20250602-01 | 2026-06-02 |  | 样品[进水口]备注内容不完整（以'，补'结尾） | 进水口的备注写了'原记录空白漏填，补'，看起来像是写了一半没写完。比如写了'补'却没说补什么，写了'待'却没说待什么。请把补录原因、异常情况说明白，不然过几个月再看谁也记不清当时是什么状况。 |  | 47.5 mg/L | 不需要复测，把备注写完整就行。 | 1. 回忆当时为什么要写备注；2. 完整写明异常原因和处理方式，例如：'补录：原记录空白对照值漏填，已用同批次试剂补测，结果为0.032A'；3. 签上补录人姓名和日期。
REAG_NOLOG_NH3N-2025-0602-002_0 | 主要 | 试剂未登台账 | NH3N-2025-0602-002 | 总排放口 | S-20250602-02 | 2026-06-02 | 王工 | 样品[总排放口]关联的试剂[REAG-999]在台账中找不到 | 记录里写了用试剂REAG-999，但试剂台账里根本没有这个编号。要么是编号写错了，要么是这瓶试剂领用的时候没登台账。请对照实物核对一下，把正确的试剂编号补上。 | REAG-999(台账中未找到) | 32.105 mg/L | 无需复测，但必须核对清楚试剂信息。 | 1. 查找试剂瓶实物标签上的批号；2. 检查台账是否有漏登；3. 修正编号或补登台账，并在备注中说明。
UNIT_NH3N-2025-0603-001_0 | 次要 | 单位漏填 | NH3N-2025-0603-001 | 进水口 | S-20250603-01 | 2026-06-03 | 张工 | 样品[进水口]样品检测值单位未填写 | 进水口（编号S-20250603-01）的检测记录中，样品检测值单位没有写。虽然数值填了，但没有单位就像说'身高170'却不说厘米还是毫米一样，别人无法判断这个数值合不合理。氨氮常用单位是mg/L（毫克每升），吸光度一般写'A'或不写单位。 |  | 62.763 mg/L | 一般不需要复测，直接询问当时的检测人员补填单位即可。 | 1. 查同批次其他记录的单位写法，保持一致；2. 若确实记不清，备注'单位为mg/L（根据本实验室常规标注补录）'；3. 提醒同事以后写完数值顺手把单位写上。
REAG_NOLOG_NH3N-2025-0603-002_0 | 主要 | 试剂未登台账 | NH3N-2025-0603-002 | 总排放口 | S-20250603-02 | 2026-06-03 | 张工 | 样品[总排放口]未关联试剂台账 | 总排放口的这份检测记录没有关联任何试剂台账编号。万一结果有争议，就没法追查到当时用了哪一批纳氏试剂、酒石酸钾钠有没有过期。请补录本次实验使用的试剂编号，尤其是纳氏试剂和标准溶液的批号。 |  | 33.947 mg/L | 无需复测，但必须补录试剂信息。 | 1. 查看当日试剂领用登记本或出入库记录；2. 回忆当天实验台上开着哪几瓶试剂；3. 将试剂编号回填到记录中，备注'补录'。
REV_NH3N-2025-0603-002_1 | 提示 | 审核人员漏填 | NH3N-2025-0603-002 | 总排放口 | S-20250603-02 | 2026-06-03 | 张工 | 样品[总排放口]未填写审核人员 | 总排放口的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 33.947 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
RMK_NH3N-2025-0603-002_2 | 提示 | 补录备注不完整 | NH3N-2025-0603-002 | 总排放口 | S-20250603-02 | 2026-06-03 | 张工 | 样品[总排放口]备注内容不完整（以'，待'结尾） | 总排放口的备注写了'样品浊度较高，已絮凝处理，待'，看起来像是写了一半没写完。比如写了'补'却没说补什么，写了'待'却没说待什么。请把补录原因、异常情况说明白，不然过几个月再看谁也记不清当时是什么状况。 |  | 33.947 mg/L | 不需要复测，把备注写完整就行。 | 1. 回忆当时为什么要写备注；2. 完整写明异常原因和处理方式，例如：'补录：原记录空白对照值漏填，已用同批次试剂补测，结果为0.032A'；3. 签上补录人姓名和日期。
REV_NH3N-2025-0604-001_0 | 提示 | 审核人员漏填 | NH3N-2025-0604-001 | 应急采样-1# | S-20250604-01 | 2026-06-04 | 李工 | 样品[应急采样-1#]未填写审核人员 | 应急采样-1#的检测结果已经填了，但还没有人审核签字。按规定检测记录需要第二个人复核，确认数值、单位、计算公式都没问题。请找质检主管或有资质的同事审一下。 |  | 243.026 mg/L | 不需要复测，走审核流程即可。 | 1. 把原始记录和计算过程一起交给审核人；2. 审核无误后签字；3. 如有修改请按规范划改并签名。
RMK_NH3N-2025-0604-001_1 | 提示 | 补录备注不完整 | NH3N-2025-0604-001 | 应急采样-1# | S-20250604-01 | 2026-06-04 | 李工 | 样品[应急采样-1#]备注内容不完整（以'..'结尾） | 应急采样-1#的备注写了'应急监测，备注待补...'，看起来像是写了一半没写完。比如写了'补'却没说补什么，写了'待'却没说待什么。请把补录原因、异常情况说明白，不然过几个月再看谁也记不清当时是什么状况。 |  | 243.026 mg/L | 不需要复测，把备注写完整就行。 | 1. 回忆当时为什么要写备注；2. 完整写明异常原因和处理方式，例如：'补录：原记录空白对照值漏填，已用同批次试剂补测，结果为0.032A'；3. 签上补录人姓名和日期。
CURVE_NH3N-2025-0604-001_2 | 主要 | 标准曲线缺失 | NH3N-2025-0604-001 | 应急采样-1# | S-20250604-01 | 2026-06-04 | 李工 | 样品[应急采样-1#]未关联标准曲线编号 | 应急采样-1#的检测结果已经填了，但没写用了哪条标准曲线来计算浓度。不同日期做的标曲斜率和截距都不一样，没有标曲编号就没法复核这个数值是怎么算出来的。请查一下当天的标曲记录，把编号填上。 |  | 243.026 mg/L | 如果能找到当天的标曲数据，直接补填编号即可；如果完全找不到标曲记录，原结果无法追溯，建议重做标曲并复测样品。 | 1. 查标曲记录本或仪器打印记录；2. 确认日期一致后填入编号；3. 若标曲丢失，按规范重新配置标准系列并制作新曲线。

## 监测记录+配平
监测记录编号 | 样品名称 | 样品编号 | 监测日期 | 空白对照值 | 空白对照单位 | 样品检测值 | 样品单位 | 校正吸光度 | 计算浓度(mg/L) | 稀释倍数 | 标准曲线编号 | 检测人员 | 审核人员 | 使用试剂编号 | 备注 | 是否存在异常 | 最严重级别 | 异常类型
1 | 平行样-进水口 | S-20250605-01 | 2026-06-05 | 0.033 |  | 0.462 |  | 0.429 | 56.447 | 5 |  | 张工 |  | REAG-001、REAG-003 |  | 是 | 主要 | 单位漏填；审核人员漏填；标准曲线缺失
2 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 |  |  | 0.301 |  | 0.301 | 39.605 | 5 |  | 张工 |  | REAG-001、REAG-003 |  | 是 | 严重 | 空白对照缺失；单位漏填；审核人员漏填；标准曲线缺失
NH3N-2025-0601-001 | 进水口 | S-20250601-01 | 2026-06-01 | 0.032 | A | 0.456 |  | 0.424 | 55.789 | 5 | CURVE-20250528 | 张工 | 陈主管 | REAG-001、REAG-003 |  | 是 | 次要 | 单位漏填
NH3N-2025-0601-002 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 |  |  | 0.312 | A | 0.312 | 41.053 | 5 | CURVE-20250528 | 李工 |  | REAG-001、REAG-003 | 补录：原记录丢失，根据实验本补 | 是 | 严重 | 空白对照缺失；审核人员漏填；补录备注不完整
NH3N-2025-0601-003 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 0.158 | A | 0.678 | A | 0.52 | 68.421 | 5 |  | 李工 | 陈主管 | REAG-002、REAG-003 |  | 是 | 严重 | 空白对照值异常；试剂过期；标准曲线缺失
NH3N-2025-0602-001 | 进水口 | S-20250602-01 | 2026-06-02 | 0.028 |  | 0.389 | A | 0.361 | 47.5 | 5 | CURVE-20250602 |  |  | REAG-001、REAG-004 | 原记录空白漏填，补 | 是 | 次要 | 单位漏填；操作人员漏填；审核人员漏填；补录备注不完整
NH3N-2025-0602-002 | 总排放口 | S-20250602-02 | 2026-06-02 | 0.001 | A | 0.245 | A | 0.244 | 32.105 | 5 | CURVE-20250602 | 王工 | 陈主管 | REAG-999 | 正常 | 是 | 主要 | 试剂未登台账
NH3N-2025-0603-001 | 进水口 | S-20250603-01 | 2026-06-03 | 0.035 | A | 0.512 |  | 0.477 | 62.763 | 5 | CURVE-20250603 | 张工 | 陈主管 | REAG-001、REAG-003 |  | 是 | 次要 | 单位漏填
NH3N-2025-0603-002 | 总排放口 | S-20250603-02 | 2026-06-03 | 0.04 | A | 0.298 | A | 0.258 | 33.947 | 5 | CURVE-20250603 | 张工 |  |  | 样品浊度较高，已絮凝处理，待 | 是 | 主要 | 试剂未登台账；审核人员漏填；补录备注不完整
NH3N-2025-0604-001 | 应急采样-1# | S-20250604-01 | 2026-06-04 | 0.029 | A | 1.876 | A | 1.847 | 243.026 | 5 |  | 李工 |  | REAG-005、REAG-003 | 应急监测，备注待补... | 是 | 主要 | 审核人员漏填；补录备注不完整；标准曲线缺失

## 试剂台账
试剂编号 | 试剂名称 | 批号 | 生产厂家 | 开瓶日期 | 有效期至 | 状态 | 使用量 | 单位 | 使用人 | 用于检测样品 | 备注
REAG-001 | 纳氏试剂 | B20250101 | 国药集团 | 2026-05-11 | 2026-11-07 | 正常 | 5 | mL | 张工 | 平行样-进水口(S-20250605-01)、平行样-总排放口(S-20250605-02)、进水口(S-20250601-01)、生化池出水(S-20250601-02)、进水口(S-20250602-01)、进水口(S-20250603-01)
REAG-002 | 纳氏试剂 | B20240301 | 国药集团 | 2026-02-10 | 2026-05-11 | 已过期（超期31天） | 5 | mL | 李工 | 总排放口(S-20250601-03) | 颜色略深，注意观察
REAG-003 | 酒石酸钾钠溶液 | C20250215 | 阿拉丁试剂 | 2026-05-21 | 2026-12-27 | 正常 | 10 | mL |  | 平行样-进水口(S-20250605-01)、平行样-总排放口(S-20250605-02)、进水口(S-20250601-01)、生化池出水(S-20250601-02)、总排放口(S-20250601-03)、进水口(S-20250603-01)、应急采样-1#(S-20250604-01) | 配置时间2025-05-20
REAG-004 | 氨氮标准使用液 | D20250401 | 国家标准物质中心 | 2026-05-31 | 2027-05-06 | 正常 | 2 | mL | 王工 | 进水口(S-20250602-01)
REAG-005 | 纳氏试剂 | B20250501 | 国药集团 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 即将过期（剩4天） | 8 | mL | 李工 | 应急采样-1#(S-20250604-01) | 新到货，刚开瓶

## 异常追溯链路
异常编号 | 严重程度 | 异常类型 | 样品名称 | 样品编号 | 监测日期 | 检测人员 | 问题描述 | 试剂编号 | 试剂名称 | 试剂批号 | 生产厂家 | 试剂开瓶日期 | 试剂有效期 | 试剂使用人 | 试剂备注 | 处理意见
BLANK_2_0 | 严重 | 空白对照缺失 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]空白对照值未填写 | REAG-001 | 纳氏试剂 | B20250101 | 国药集团 | 2026-05-11 | 2026-11-07 | 张工 |  | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
BLANK_2_0 | 严重 | 空白对照缺失 | 平行样-总排放口 | S-20250605-02 | 2026-06-05 | 张工 | 样品[平行样-总排放口]空白对照值未填写 | REAG-003 | 酒石酸钾钠溶液 | C20250215 | 阿拉丁试剂 | 2026-05-21 | 2026-12-27 |  | 配置时间2025-05-20 | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
BLANK_NH3N-2025-0601-002_0 | 严重 | 空白对照缺失 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[生化池出水]空白对照值未填写 | REAG-001 | 纳氏试剂 | B20250101 | 国药集团 | 2026-05-11 | 2026-11-07 | 张工 |  | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
BLANK_NH3N-2025-0601-002_0 | 严重 | 空白对照缺失 | 生化池出水 | S-20250601-02 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[生化池出水]空白对照值未填写 | REAG-003 | 酒石酸钾钠溶液 | C20250215 | 阿拉丁试剂 | 2026-05-21 | 2026-12-27 |  | 配置时间2025-05-20 | 1. 先检查试剂台账，确认所用试剂是否在有效期内；2. 重新配置空白对照溶液并测定吸光度；3. 若空白值偏高，排查纯水、比色皿、纳氏试剂是否受污染；4. 将补测的空白值和复测结果一并补录到系统中，备注清楚原因。
BLANK_ABN_NH3N-2025-0601-003_0 | 主要 | 空白对照值异常 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]空白对照值0.158A偏高（正常范围约0.0-0.06） | REAG-002 | 纳氏试剂 | B20240301 | 国药集团 | 2026-02-10 | 2026-05-11 | 李工 | 颜色略深，注意观察 | 1. 用新鲜无氨纯水做3次平行空白，取均值；2. 检查纳氏试剂是否有浑浊或变红，必要时重新配置；3. 校准分光光度计波长；4. 记录排查过程和结论，附在原始记录后。
BLANK_ABN_NH3N-2025-0601-003_0 | 主要 | 空白对照值异常 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]空白对照值0.158A偏高（正常范围约0.0-0.06） | REAG-003 | 酒石酸钾钠溶液 | C20250215 | 阿拉丁试剂 | 2026-05-21 | 2026-12-27 |  | 配置时间2025-05-20 | 1. 用新鲜无氨纯水做3次平行空白，取均值；2. 检查纳氏试剂是否有浑浊或变红，必要时重新配置；3. 校准分光光度计波长；4. 记录排查过程和结论，附在原始记录后。
REAG_EXP_NH3N-2025-0601-003_1 | 严重 | 试剂过期 | 总排放口 | S-20250601-03 | 2026-06-01 | 李工 | 样品[总排放口]使用的试剂[纳氏试剂(REAG-002)]已于2026-05-11过期 | REAG-002 | 纳氏试剂 | B20240301 | 国药集团 | 2026-02-10 | 2026-05-11 | 李工 | 颜色略深，注意观察 | 1. 立即将过期试剂从实验台移走，贴'停用'标签；2. 开启新批次试剂，做好开瓶登记；3. 用新试剂重新做空白和样品；4. 在原始记录上标注'原结果因试剂过期作废'。
REAG_NOLOG_NH3N-2025-0602-002_0 | 主要 | 试剂未登台账 | 总排放口 | S-20250602-02 | 2026-06-02 | 王工 | 样品[总排放口]关联的试剂[REAG-999]在台账中找不到 | REAG-999 | (未找到) | [6 empty] | 1. 查找试剂瓶实物标签上的批号；2. 检查台账是否有漏登；3. 修正编号或补登台账，并在备注中说明。