## Sheet1
记录编号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备序列号 | 科室 | 状态 | 证书状态 | 巡检日期 | 巡检人员 | 巡检结果 | 下次巡检日期 | 发现问题 | 证书编号 | 人工改判 | 改判说明 | 来源行号 | 创建时间
WITHDRAW-TEST-182558 | 撤回测试设备 |  |  | 测试科室 | submitted |  | 2026-05-25 |  | 已修正结果 |  |  |  | 否 |  |  | 2026-05-25 10:25:58
DUPLICATE-TEST-001 | 测试设备 |  |  | 测试科室 | draft |  | 2026-05-25 | [5 empty] | 否 |  |  | 2026-05-25 10:25:58
TEST-INSP-182558 | 测试设备-心电图机 | TEST-ECG-001 | SN1234567890 | 测试科室 | frozen | valid | 2026-05-25 | 测试人员 | 人工判定合格 | 2027-05-25 | 无异常 | CAL-TEST-001 | 是 | 根据实际情况人工判定：设备状态良好，证书有效 |  | 2026-05-25 10:25:58
INSP-2024-004 | 除颤仪 | DEFIB-5000 | DEFIB99887766 | 急诊科 | draft |  | 2026-05-24 | 王技术员 | 待定 | 2026-08-23 | 电池性能下降 | CAL-2024-003 | 否 |  |  | 2026-05-25 10:24:23
INSP-2024-002 | 血压计 | BP-3000 | BP87654321 | 内科 | submitted |  | 2026-05-22 | 王技术员 | 需校准 | 2026-11-21 | 读数偏差约5mmHg | CAL-2024-002 | 否 |  |  | 2026-05-25 10:24:23
INSP-2024-003 | 体温计 | TEMP-100 | TEMP11223344 | 外科 | rejected |  | 2026-05-15 | 李护士 | 不合格 |  | 测量误差超出范围 |  | 否 |  |  | 2026-05-25 10:24:23
INSP-2024-001 | 心电图机 | ECG-2020 | ECG12345678 | 内科 | confirmed |  | 2026-05-20 | 王技术员 | 合格 | 2027-05-20 |  | CAL-2024-001 | 否 |  |  | 2026-05-25 10:24:23