## 摘要
项目 | 内容
批号 | PS-SAMPLE-002
首次导入时间 | 2026-06-10T05:06:42.664936
最近一次导入时间 | 2026-06-10T05:06:42.675752
累计导入次数 | 2
备注 | 同一批号复测，第二次导入（数据略有差异以模拟复测）。

## 统计结果
符号 | 中文名称 | 说明 | 最新结果 | 第1次结果
Mn | 数均分子量 | 按分子数目加权的平均分子量 | 2908.037 | 2080.3278
Mw | 重均分子量 | 按分子重量加权的平均分子量 | 82494.8496 | 90135.8981
Mz | Z均分子量 | 对高分子量组分更敏感的统计量 | 397187.1195 | 412875.7719
Mp | 峰位分子量 | 重量分数最高处对应的分子量 | 2511.8864 | 1995.2623
Mw/Mn | 多分散比 | 分布宽度的基本量度 | 28.3679 | 43.3277
PDI | 多分散指数(PDI) | 等同于 Mw/Mn | 28.3679 | 43.3277
Mz/Mw | Z/M 比 | 反映高分子量尾部延伸程度 | 4.8147 | 4.5806
M10 | 10%分位分子量 | 累积重量 10% 处的分子量 | 1122.0185 | 794.3282
M50 | 50%分位分子量(中位数) | 累积重量 50% 处的分子量 | 7079.4578 | 5011.8723
M90 | 90%分位分子量 | 累积重量 90% 处的分子量 | 251188.6432 | 281838.2931

## 分布曲线数据
分子量(M) | log10(M) | 归一化重量分数 dW/dlogM | 累积重量分数
100 | 2 | 4.4989e-05 | 4.4989e-05
112.2018 | 2.05 | 7.0878e-05 | 0.00011587
125.8925 | 2.1 | 0.00010984 | 0.0002257
141.2538 | 2.15 | 0.00016741 | 0.00039312
158.4893 | 2.2 | 0.00025099 | 0.00064411
177.8279 | 2.25 | 0.00037013 | 0.0010142
199.5262 | 2.3 | 0.00053687 | 0.0015511
223.8721 | 2.35 | 0.00076596 | 0.0023171
251.1886 | 2.4 | 0.0010749 | 0.003392
281.8383 | 2.45 | 0.0014837 | 0.0048756
316.2278 | 2.5 | 0.0020144 | 0.00689
354.8134 | 2.55 | 0.0026901 | 0.0095801
398.1072 | 2.6 | 0.0035335 | 0.013114
446.6836 | 2.65 | 0.0045654 | 0.017679
501.1872 | 2.7 | 0.0058018 | 0.023481
562.3413 | 2.75 | 0.0072522 | 0.030733
630.9573 | 2.8 | 0.0089166 | 0.03965
707.9458 | 2.85 | 0.010783 | 0.050433
794.3282 | 2.9 | 0.012827 | 0.06326
891.2509 | 2.95 | 0.015008 | 0.078268
1000 | 3 | 0.017272 | 0.09554
1122.0185 | 3.05 | 0.019551 | 0.11509
1258.9254 | 3.1 | 0.021769 | 0.13686
1412.5375 | 3.15 | 0.023841 | 0.1607
1584.8932 | 3.2 | 0.025682 | 0.18638
1778.2794 | 3.25 | 0.027211 | 0.21359
1995.2623 | 3.3 | 0.028359 | 0.24195
2238.7211 | 3.35 | 0.029072 | 0.27103
2511.8864 | 3.4 | 0.029314 | 0.30034
2818.3829 | 3.45 | 0.029074 | 0.32941
3162.2777 | 3.5 | 0.028364 | 0.35778
3548.1339 | 3.55 | 0.027219 | 0.38499
3981.0717 | 3.6 | 0.025694 | 0.41069
4466.8359 | 3.65 | 0.023862 | 0.43455
5011.8723 | 3.7 | 0.021803 | 0.45635
5623.4133 | 3.75 | 0.019604 | 0.47596
6309.5734 | 3.8 | 0.017354 | 0.49331
7079.4578 | 3.85 | 0.015134 | 0.50845
7943.2823 | 3.9 | 0.013015 | 0.52146
8912.5094 | 3.95 | 0.011061 | 0.53252
10000 | 4 | 0.0093193 | 0.54184
11220.1845 | 4.05 | 0.0078267 | 0.54967
12589.2541 | 4.1 | 0.006608 | 0.55628
14125.3754 | 4.15 | 0.0056781 | 0.56195
15848.9319 | 4.2 | 0.0050443 | 0.567
17782.7941 | 4.25 | 0.0047076 | 0.57171
19952.6231 | 4.3 | 0.0046645 | 0.57637
22387.2114 | 4.35 | 0.0049077 | 0.58128
25118.8643 | 4.4 | 0.0054262 | 0.5867
28183.8293 | 4.45 | 0.0062051 | 0.59291
31622.7766 | 4.5 | 0.0072244 | 0.60013
35481.3389 | 4.55 | 0.0084576 | 0.60859
39810.7171 | 4.6 | 0.0098713 | 0.61846
44668.3592 | 4.65 | 0.011423 | 0.62989
50118.7234 | 4.7 | 0.013064 | 0.64295
56234.1325 | 4.75 | 0.014734 | 0.65768
63095.7344 | 4.8 | 0.016372 | 0.67406
70794.5784 | 4.85 | 0.017909 | 0.69196
79432.8235 | 4.9 | 0.019278 | 0.71124
89125.0938 | 4.95 | 0.020419 | 0.73166
100000 | 5 | 0.021275 | 0.75294
112201.8454 | 5.05 | 0.021807 | 0.77474
125892.5412 | 5.1 | 0.021986 | 0.79673
141253.7545 | 5.15 | 0.021804 | 0.81853
158489.3192 | 5.2 | 0.02127 | 0.8398
177827.941 | 5.25 | 0.020409 | 0.86021
199526.2315 | 5.3 | 0.019261 | 0.87947
223872.1139 | 5.35 | 0.017881 | 0.89735
251188.6432 | 5.4 | 0.016327 | 0.91368
281838.2931 | 5.45 | 0.014664 | 0.92835
316227.766 | 5.5 | 0.012954 | 0.9413
354813.3892 | 5.55 | 0.011256 | 0.95255
398107.1706 | 5.6 | 0.0096203 | 0.96218
446683.5922 | 5.65 | 0.0080875 | 0.97026
501187.2336 | 5.7 | 0.0066875 | 0.97695
562341.3252 | 5.75 | 0.0054392 | 0.98239
630957.3445 | 5.8 | 0.0043513 | 0.98674
707945.7844 | 5.85 | 0.003424 | 0.99016
794328.2347 | 5.9 | 0.0026502 | 0.99281
891250.9381 | 5.95 | 0.0020176 | 0.99483
1000000 | 6 | 0.0015108 | 0.99634
1122018.4543 | 6.05 | 0.0011128 | 0.99746
1258925.4118 | 6.1 | 0.00080617 | 0.99826
1412537.5446 | 6.15 | 0.00057447 | 0.99884
1584893.1925 | 6.2 | 0.00040265 | 0.99924
1778279.41 | 6.25 | 0.0002776 | 0.99952
1995262.315 | 6.3 | 0.00018825 | 0.99971
2238721.1386 | 6.35 | 0.00012556 | 0.99983
2511886.4315 | 6.4 | 8.2376e-05 | 0.99991
2818382.9313 | 6.45 | 5.3159e-05 | 0.99997
3162277.6602 | 6.5 | 3.3742e-05 | 1

## 处理记录
运行编号 | 处理时间 | 数据点数 | Mn | Mw | PDI | 是否与前次重复
fa344c1b | 2026-06-10T05:06:42.665933 | 91 | 2080.3278 | 90135.8981 | 43.3277 | 否
8b95ebc3 | 2026-06-10T05:06:42.676813 | 91 | 2908.037 | 82494.8496 | 28.3679 | 是(已合并)

## 异常记录
异常编号 | 关联运行 | 严重程度 | 标题 | 具体描述 | 处理建议 | 安全备注 | 检测时间
e57b4376 | fa344c1b | 警告 | 多分散指数(PDI)偏高 | 当前 PDI = 43.328，超过警戒值 3.0。通常表明分子量分布过宽，可能由聚合反应条件波动、终止反应异常或混样导致。 | 建议核查聚合温度、引发剂用量及反应时间；必要时重复 GPC 测试确认。 | PDI 过宽可能影响材料力学性能重现性，用于批量生产前需额外验证。 | 2026-06-10T05:06:42.670737
bce7af91 | 8b95ebc3 | 警告 | 多分散指数(PDI)偏高 | 当前 PDI = 28.368，超过警戒值 3.0。通常表明分子量分布过宽，可能由聚合反应条件波动、终止反应异常或混样导致。 | 建议核查聚合温度、引发剂用量及反应时间；必要时重复 GPC 测试确认。 | PDI 过宽可能影响材料力学性能重现性，用于批量生产前需额外验证。 | 2026-06-10T05:06:42.677780

## 关于批号重复
说明
关于批号重复：
同一批号多次导入时，系统不会生成两份互相矛盾的结论，而是：
1) 在"统计结果"表中同时列出每次导入的计算值，便于对比；
2) 在"处理记录"表中逐次登记来源；
3) "摘要"表中的"最新结果"以最近一次导入为准。
如发现两次结果差异过大，请核对：样品是否同批次、GPC测试条件是否一致、积分区间是否相同。